## BOQ (ไฟฟ้าแรงสูง) (เสนอราคา)
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง / BILLS OF QUANTITY
อาคาร สำนักงาน 2 ชั้น
โครงการ : งานไฟฟ้าแรงสูง งานอาคารสำนักงานสองชั้น |  |  | ที่ตั้งโครงการ : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | [5 empty] | วันที่เสนอราคา
เจ้าของโครงการ: บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด |  |  | ผู้รับจ้าง : | 0
ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY | UNIT | MATERIAL |  | LABOUR |  | TOTAL COST | REMARK
|  |  |  | UNIT COST | M.COST | UNIT COST | L.COST
มูลค่างานก่อสร้าง
1 | หมวดงานไฟฟ้าแรงสูง | 1 | B.O.Q. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ค่าใช้จ่ายในส่วนของการไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ | 1 | L.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | รวม |  |  | 0
ค่าดำเนินการก่อสร้าง แบบก่อสร้าง + ค่าขออนุญาติก่อสร้าง + ค่าวิศวกรออกแบบเพื่อขออนุญาติและควบคุมงานระดับ ภาคีและสามัญวิศวกร + ภาษี 7% | [7 empty] | 0
[5 empty] | รวมมูลค่างานก่อสร้าง |  |  | 0
[5 empty] | ส่วนลด |  |  | 0
[5 empty] | รวมมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด |  |  | 0
[5 empty] | จำนวนเงินเป็นตัวอกษร | #VALUE!
…………………………………………………...
ผู้เสนอราคา :
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง / BILLS OF QUANTITY
อาคาร สำนักงาน 2 ชั้น
โครงการ : งานไฟฟ้าแรงสูง งานอาคารสำนักงานสองชั้น |  |  | ที่ตั้งโครงการ : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | [5 empty] | วันที่เสนอราคา
เจ้าของโครงการ: บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด |  |  | ผู้รับจ้าง :
หมวดงานไฟฟ้าแรงสูง
1 | หมวดงานแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB)
1.1 | เสา คอร. 12 เมตร |  | ต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | คอน คอร 2.0 เมตร |  | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | คาน คอร. 2.50 เมตร |  | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ลูกถ้วยแขวน 22 KV |  | ลูก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | สาย SAC 50 ตารางมิลลิเมตร |  | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | สาย TWA185 ตารางมิลลิเมตร |  | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | ฟรีฟอร์มเข้าปลายสาย ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร |  | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | ล่อฟ้าแรงสูง 21 KV 5 KA |  | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | ดรอพเอ้าท์ 27 KV 100 A พร้อมฟิวส์ |  | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | เบิร์ดการ์ด |  | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | หม้อแปลง 3 เฟส 22 KV160 KVA |  | เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VISTA
1.12 | LT สวิทช์ 1 x 400 A500V พร้อมฟิวส์ |  | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | ลวดเหล็กตีเกลียว 50 ตารางมิลลิเมตร |  | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | ชุดกราวด์ แรงสูง หม้อแปลง |  | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | เทโคนเสาหม้อแปลง |  | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง และสลักเกลียว |  | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | ค่าขนส่งรถเครน |  | Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | ค่าออกแบบ เขียนแบบ วิศวกรควบคุม |  | เหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | หมวดงานระบบสายประธานเข้าอาคาร
2.1 | เสา คอร. 8 เมตร |  | ต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | สาย IEC 60502-1 #95 sq.mm. |  | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ยึดโยง, เบ็ดเตล็ด |  | เหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมมูลค่า หมวดงานไฟฟ้า แรงสูง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง / BILLS OF QUANTITY
อาคาร สำนักงาน 2 ชั้น
โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานสองชั้น |  |  | ที่ตั้งโครงการ : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | [5 empty] | วันที่เสนอราคา
เจ้าของโครงการ: บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด |  |  | ผู้รับจ้าง :
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ
1 | เสา คอร. 12 เมตร | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | คอน คอร 2.0 เมตร | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | คาน คอร. 2.50 เมตร | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ลูกถ้วยแขวน 22 KV | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | สาย SAC 50 ตารางมิลลิเมตร | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | สาย TWA185 ตารางมิลลิเมตร | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ฟรีฟอร์มเข้าปลายสาย ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ล่อฟ้าแรงสูง 21 KV 5 KA | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ค่าขออนุญาติ | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมมูลค่า หมวดงานไฟฟ้า แรงสูง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0